# 采购公告

我司（东莞市新东欣环保投资有限公司）拟采购一批柴油，现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

东莞市新东欣环保投资有限公司2023年柴油（第1批）采购项目。

## 二、项目概况

东莞市海心沙资源综合利用中心位于东莞市麻涌镇海心沙岛，占地面积700亩，定位为以生活垃圾、餐厨垃圾、工业固体废物、环境事故应急处理为中心，以资源循环再生利用为目标，以产业融合、文化传承、生态环保相结合的“三生”共融发展为宗旨的绿色生态产业园。

服务地址：东莞市麻涌镇海心沙岛东莞市新东欣环保投资有限公司。

本项目采购信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）及广东东实环境股份有限公司网站（http://www.dshuanbao.com.cn/）发布。

## 三、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的企业或事业单位法人或其它组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】。

2、报价人必须具有柴油供货的经验（项目业绩不少于一个，提供过往业绩合同主要页复印件或订单复印件，及该项目任意一期发票复印件【加盖公章】）。

3、报价人必须具有在有效期内的危险化学品经营许可证（提供相关文件复印件并加盖公章）。

## 四、采购内容及要求

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 单位 | 固定量 | 备注 |
| 1 | 柴油0# | 升 | 15000.00 | 1、一次性供货；  2、送货须当场采样，样品送至第三方检测机构检测；检测及送样流程、费用须由**成交人**承担。 |

报价人应详细核对及阅读采购清单，如有遗漏造成报价失误由报价人自行负责。

**（二）品质及验收要求**

1、柴油品质必须符合国家规定标准GB19147-2016车用柴油VI标准，具体参数详见附件《中华人民共和国国家标准车用柴油GB19147-2016》，且均为合格产品，来源合法。

2、以上采购数量为固定数量，**实行一次性送货**，据实入库，月度结算。

3、柴油接收数量根据采购人过磅重量及检测所得的密度进行换算，**如油的品质不符合要求，采购人有权按照合同规定进行退换货，退换货所造成的相关损失由成交人承担。成交人须在采购人供货时间期限内重新送货。**

4、成交人应确保货物质量合格，使用时不会因油品质量问题造成采购人车辆堵塞、发动机故障等问题。

**5、成交人油品存在质量问题或逾期供货的，成交人应支付采购人固定合同总金额20%的违约金并赔偿损失。**

6、成交人油车到达指定地点后，成交人与采购人在双方共同见证下对柴油进行采样。取样时，成交人须打开油罐车前、中、后所有取样孔配合取样，共取样3份。第一份样品由采购人厂内检测，采购人根据货物颜色、气味等外观情况及检测结果进行验收，**验收合格后方可卸货**；第二份由**成交人**交至第三方检测机构做第三方检测（检测指标包括但不限于以下指标），采购人有权参与送检过程，**送样检测费用由成交人承担；**第三份作为公样并封存，双方须现场纸质签字确认，公样交由采购人保管。

取样检验标准如下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 标准编号 | 标准中文名称 | 项目 | 0#柴油质量指标 | 实验方法 | 类别 | 检验场所 | 建议包装及贮存要求 |
| 0号柴油 | — | — | 热值 | ≥10000Kcal/kg | GB384-1981 | 必检 | 厂内检验 | 运输车间具备防静电功能，随同及押运人员均穿戴防静服，货物应用专用油罐贮存。 |
| GB19147-2016 | 车用柴油VI | 氧化安定性（以总不溶物计）(mg/100ml) | 不大于2.5 | SH/T 0175 | 必检 | **外检** |
| 硫含量/（mg/kg） | 不大于50 | SH/T 0689 | 必检 | **外检** |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100ml） | 不大于7 | GB/T 258 | 必检 | 厂内检验 |
| 10%蒸余物残碳（质量分数）/% | 不大于0.3 | GB/T 17144 | 必检 | 厂内检验 |
| 水含量（体积分数）% | 不大于痕迹 | GB/T 260 | 必检 | 厂内检验 |
| 机械杂质 | 无 | GB/T 511 | 抽检 |  |
| 闪点（闭口）/℃ | 不低于60 | GB/T 261 | 必检 | 厂内检验 |
| 十六烷值 | 不小于49 | GB/T 386 | 必检 | **外检** |
| 密度（20℃）(kg/m3) | 810~850 | GB/T 1884 GB/T 1885 | 必检 | 厂内检验 |
| 其它项目 |  |  | 抽检 |  |
| 备注：  1、检测及送样费用由成交人承担；  2、检测指标包括但不限于以上指标。 | | | | | | | | |

## 7、当对货物质量发生异议需仲裁时，按国家标准局《全国产品质量仲裁检验暂行办法》规定仲裁，相关费用由成交人垫付，最终由责任方承担。

**（三）供货要求**

1、柴油装运时，成交人运输车辆应装有专用取样设备及装卸设备。运输车辆必须符合中华人民共和国交通部指定的《危险货物运输规则》，运输过程应避免受热、严禁烟火。

2、成交人运输车辆须具备防静电功能，随同及押运人员均须穿戴防静电防护服，货物应存放在专用油罐。

3、成交人货物送货数量**不得超过**该款货物合同约定总量。大于部分，由成交人自行承担，采购人不再另计费用，成交人应尽量精准重量后再供货。

4、采购人有权根据实际情况对合同采购清单中的货物进行调整（包括采购货物项目、采购数量增加或减少）；如采购人对相关项目进行调整的，合同最终价格将根据调整后的情况按实际供货项目及数量结算。

## 五、完成时间

1、自发出结果确认函之日起，成交人在收到采购人通知后，5个日历天内完成供货。

2、供货时间：2023年1月20日-2023年5月20日

## 六、报价保证金

1、成交人应按询价文件规定的金额（中标价的2%）在**项目开标后**交纳报价保证金到新东欣公司（银行保函或转账，不接受第三方担保及现金），报价保证金不退还，待双方签订合同后，转为履约保证金，作为成交人在履约过程中违约金或罚款的扣罚来源之一。返还申请时间为货到验收合格之日后（除质保验收外的最后一个验收节点），成交人没有任何违约的情况下由成交人提交退款申请，收到成交人申请后30个日历日内，采购人一次性无息退回。

2、报价保证金收款账户信息：

账户名称：东莞市新东欣环保投资有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司东莞麻涌支行

银行账号：8114801014200219007

## 七、支付方式

本项目货款按月度进行结算，每月3日前，成交人向采购人提交上月供货对账单，双方对验收合格入库的货物数量及金额核对无误后，成交人在3个工作日内向采购人提交合法有效的等额增值税专用发票，采购人收到前述发票后在当月30日前向成交人支付经双方确认的上月入库货物金额的100%。成交人逾期递交对账单或发票的，采购人有权延迟一个月付款。

## 八、报价

本项目为固定总价包干，固定总价报价包含货物、税费、人工费、装卸费、运费、**检测费**、服务费等一切为满足项目实施可能产生的费用，最终结算时不做调整。若报价人对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及总报价内。

## 九、定标

本次项目采用询价方式进行采购，原则上以含税固定总价的最低报价的报价人为成交人。

开标结束后由采购人招投标部将相关询价情况报采购人招标采购工作小组审定，由采购人招标采购工作小组定标。

合同签订的依据为询价文件、报价文件及补充说明等。确定成交人后，成交人在10天内与采购人签订合同（详见附件合同模板）。

报价人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

## ★十、报价文件的组成部分（报价人报价文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

1、报价函（模板，详见附件）及分项报价清单（报价人自拟）（加盖公章）；

2、法人证明（模板，详见附件）以及法人身份证复印件（加盖公章）；

3、法人授权书（模板，详见附件）及被委托人身份证复印件（加盖公章）（法人本人参加报价活动不需提供）；

4、报价人营业执照复印件（加盖公章）；

5、同类项目的业绩资料（提供同类业绩合同主要页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页等）及该合同期内任意一期已开具的发票复印件（加盖公章））；

6、报价人未到场声明（邮寄文件必须提供，详见附件）（加盖公章）;

7、本项目询价文件要求或报价人认为应补充的其他资料（如有）。

## ★十一、响应要求

本项目实行线上和线下两种方式报价，报价人需严格按照要求进行报价，待开标后发现报价人只参加其中一种方式的视其报价无效**（即报价人既要参加平台报价又要线下递交纸质报价文件）**，经采购人核实发现线上和线下资料不一致时，以线下为准。具体如下：

（一）线上投标

1、平台登录：广东东实环境股份有限公司官网（http://dshuanbao.com.cn/）→招标采购→招采平台→供应商注册→填写（点击下一步，完善供应商信息）→注册成功→返回招采平台主界面登录→投标。（详见附件《供应商操作指引》）

2、报价人须严格按照系统提示要求提供资料并进行报价。

（二）纸质报价文件编制、装订要求：

1、正本一份、副本一份（若正副本不一致，以正本为准）。

2、报价人须严格按照采购人提供的表单格式及要求报价，装有报价文件的文件袋须贴有密封条，并于密封条骑缝处加盖企业公章。

3、报价文件须按询价文件要求及模板格式加盖公章、使用订书机装订或胶装成册（可以分册），于文件骑缝处加盖报价单位企业公章并密封完好（不得以快递文件袋作为密封）。

4、报价人所递交的报价文件必须为盖章原件，公章、私章或签字不得为彩色/黑白的打印件/复印件。

5、不符合本项要求的报价文件为无效报价。

6、为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作，本项目报价人仅可邮寄递交报价文件。

7、报价人必须确保报价文件密封完好，在开标截止时间前送达采购人处，须使用顺丰速运提前寄送（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由报价人自负，因快递派件人员无工作证等原因（如顺丰即日达）造成快递派件问题的责任由报价人自负，开标时间后送达的报价文件无效。

收件地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛广东东实环境股份有限公司管理中心6楼招标成本部

联 系 人：梁小姐

联系电话：13662860056

## 十二、开标时间及地址

开标时间：2023年1月31日，上午10：30（星期二）。

为响应新型冠状病毒肺炎防疫工作，本项目报价人仅可顺丰邮寄递交报价文件。报价人必须确保报价文件密封完好。

## 十三、注意事项

1、若报价人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、成交人如未按要求交纳报价保证金，则视为放弃报价/成交资格。

3、采购人向报价人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料，采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

8、有下列情形之一的，视为报价人串通询价，其响应无效：

（1）不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同报价人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同报价人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同报价人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同报价人的响应文件相互混装；

（6）不同报价人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9、已列入采购人及上级单位部门黑名单的报价人视为无效报价。

东莞市新东欣环保投资有限公司

2023年1月16日